台灣谷登企業有限公司
Taiwan Golden ENT. Co., Ltd.

  自融性膠帶（TA系列）  
爲EPR材質，為絕緣膠帶，這是一種不需硫化、性能穩定的膠帶，具有很好的絕緣

及自融性能。（有輕微防水功能）

防水膠帶（TB系列）  
爲MASTIC RUBBER材質，其特性無耐電壓、有粘度、有防水性。用於建築、汽車、

音響、家電等防水功能上
 乙丙橡膠防水膠帶  
由EPR﹝Ethylene Propylene Rubber﹞之底材，MASTIC RUBBER之粘膠層及離型紙等

三層構成。其特性爲有粘度、有防水性、耐電壓及自融性。主要用於電纜中間接頭

和母線排的絕緣防水處理
     絕緣膠膏帶 
具有良好絕緣特性、自融性及延伸性，可撓卷、拉長，以填補電纜及電纜接頭間不

規則之缺口。高壓電纜及其附件的防潮密封。
	
品名
	防水性
	耐壓
	自融
	自黏

	自融性膠帶（TA）
	尚可
	高
	有
	無

	防水膠帶（TB）
	高
	無
	無
	有

	自融性防水膠帶（TC）
	高
	高
	有
	有

	絕緣膠膏帶（TD）
	差
	中
	有
	無


	品   名
	耐 壓 值

	自融性膠帶（TA）
	耐電壓最高可達35kv

	自融性防水膠帶（TC）
	耐電壓最高可達35kv

	絕緣膠膏帶（TD）
	耐電壓最高可達24kv


特性








